투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	도봉구청장(물관리과장)
(경유)
제목	해빙기 차집관로(하천) 점검 결과 지적사항 조치요청

1. 우리시 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 구(청)에 감사드립니다.

2.  우리센터에서 유지관리하는 하천변 차집관로시설물 정기점검 결과 아래와 같이 귀 구(청)에서 조치할 사항이 있어 알려드리오니 민원을 감안하여 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 조치사항

연번	하천명	위 치	시설물명	정비할내용	비고
1	중랑천 (우안)	하나로마트 상류200m	하수박스	하수박스내 설치된 차수벽 파 손으로 하수가 하천으로 월류 원상복구요청

붙 임 1. 현황사진 및 위치도 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		시설보수과장	04/11 윤승범
협조자
시행	시설보수과-2327	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개