보건소 청사 내 층별 공사대상 사무실 현황

	구성현황	세부내용	비고
지하1층	방송단자함 위치 및 1개실	방송 - ①전기실	공사대상- 1개소
1층	5개실	방송 - ①진료실, ②민원실, ③신속검사실 내부(채혈실 안쪽 검사실만 신규설치) 비방송 - ①방사선․골밀도실, ②임상검사실	공사대상 - 3개소 특이점- 스피커 1개 추가요청③ 볼륨조절장치 신설①
2층	8개실	방송 - ①결핵실, ②물리치료실, ③한방진료실, ④예방접종실, ⑤금연클리닉, ⑥치과 비방송 - ①조제실, ②운동교육실	공사대상 - 6개소 특이점-스피커 1개 추가요청④ 볼륨조절장치 신설①②③④⑤⑥ ※⑤토요일9-13시 근무
3층	1개부서 및 5개실	방송 - ①보건위생과, ②건강검진센터, ③방문보건실, ④상담실, ⑤식생활정보센터 비방송 - ①여성건강상담실	공사대상-3개소 특이점-비방송요청-연결차단② 비방송대상-연결차단④ ※⑤토요일9-13시 근무 (보건위생과 소속) 볼륨조절장치 신설⑤
4층	2개부서 및 2개실	방송 - ①건강관리과, ②보건의료과, ③소장실 부속실 비방송 - ①보건교육실	공사대상-3개소 특이점- 볼륨조절장치 신설③