구내오디오방송 운영 장비 현황

no	구 분	장비명칭	모델명	제조사	교체대상
1	주장치	POWER DISTRIBUTOR	PD-659	interM	○
2		PREAMPLIFIER	RX1202FX	ingang	○
3		SPEAKER SELECTOR	PS-616	interM	-
4		MATRIX	PX822	INKEL	-
5		RELAY GROUP	RG-823	INKEL	-
6		TERMINAL BOARD	TB-820	INKEL	-
7		EMERGENCY PANEL	EP-821	INKEL	○
8		CHIME/SIREN	PE-603	interM	-
9		CD PLAYER	CD-611	interM	-
10		STEREO TUUNER	TU-610	interM	-
11	엠 프	POWER DISTRIBUTOR	PU-841	INKEL	-
12		TERMINAL BOARD	TB-820	INKEL	-
13		MONITOR PANEL	PM-836	INKEL	-
14		GRAPHIC EQUALIZER	231	DBX	-
15		본관 송출용	PA636	interM	-
16		제1별관 송출용	PA636	interM	-
17		제3별관 송출용	PA636	interM	-
18		제3별관2 송출용	PA9312	interM	-
19		보건소 송출용	PA9312	interM	-
20	네트워크 송출 (동주민센터 등)	주장치서버	ABS-7200	onecast	-
21		패킷릴레이서버	ABS-7200	onecast	-