용  역  설  명  서

1. 용 역 명

2017년 관내 하수도 맨홀 초기점검 용역(2권역)

2. 목    적

본 용역은 우리구 하수도 맨홀에 대하여 초기점검하여 맨홀상태를 평가하고 그 자료를 데이터베이스 구축하여 보다 효율적인 하수도 맨홀관리를 하기 위하여 시행하는 용역임

3. 용역개요

- 관내 하수도 맨홀 N=6,733개소 점검

4. 용역기간 : 착수일로부터 180일

5. 설계조건

- 하수도 맨홀 1개소를 점검하는 시간을 실측하여 그 기준을 바탕으로 적용하였음

- 인쇄비 및 책자 제작 비용은 견적결과를 적용하였음

6. 설계변경 조건

가. 용역기간 중 발주자의 방침변경 등으로 물량증감 사유 발생시

나. 도급업체가 하수도 맨홀 점검과정에서 설계변경이 필요한 경우에 그 사유와 의견을 첨부하여 감독관청에 서면보고하여 승인을 득한 경우

다. 설계서상 하수도맨홀 개소와 상이할 경우

라. 기타 관련 법규의 개정이나 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정한 경우