소장님 지시사항 내용

번호	담당부서	담당자	위치	사진대지	지적사항	비고
1	시설 보수과	김근모	보일러동 측면		간이 화장실 철거
2	시설 보수과	정재형	벨트탈수동중력농축 사이		도로 노면 보수	센터 내 파손 노면 점검
3	시설 보수과	정재형	미생물 배양조 부근		도로 노면 보수	남문부터 분뇨·정화조 차량 동선
4	운영과	도형철	#3 소화조 AB계열		가스배관 지지대 도색
5	운영과	도형철	#3처리장 초침		탈취배관 지지대 도색
6	운영과	박한수	#3 소화조 D계열		#3 소화조 D계열 좌측 드럼통 철거
7	운영과	박한수	종합 탈취기동 뒷 편		오염 토양 제거 및 복구
8	운영과	도형철	종합 탈취기동 입구		폐목재 및 폐기물 처분
9	시설 보수과	정순명	#2처리장 초침		폐목재 및 기자재 처분	‘17 하수처리기 공사 내역에 포함된 내용이며, 긴급처리 예정
10	시설 보수과	정순명	#2처리장초침		폐기자재 처분	‘17 하수처리기 공사 내역에 포함된 내용이며, 긴급처리 예정
11	운영과	도형철	#2처리장 유입동		탈취 배관 밴딩 보강
12	시설 보수과	정재형	축구장과 #2소화조 사이		흄관 철거
13	운영과	황준태	가스 발전기실		악취 발생 최소화 (출입문 개·폐 검토)
14	시설 보수과	차성민	가스 발전기실 앞		폐목재 및 폐자재 처분
15	시설 보수과	차성민	가스 발전기실 옆		폐자재 처분
16	시설 보수과	정순명	#3처리장 D계열 8지 옆		폐자재 처분	‘17 하수처리기 공사 내역에 포함된 내용이며, 긴급처리 예정
17	시설 보수과	정순명	#3처리장 D계열 8지 옆		침목 처분	‘17 하수처리기 공사 내역에 포함된 내용이며, 긴급처리 예정