월간 자재 입․출고 현황

(2014.03.05~04.01)

공사용 자재 현황
구 분		납품입고	공사출고	자재반납	잔 고
품명	주철관류	0	310	10	7,083
	밸 브 류	37	784	50	2,565
	철 개 류	350	573	68	664
	계량기보호통	0	1,229	46	2,262
	압 륜 류	1,920	1,546	213	14,530
	이형관류	100	1,565	127	11,248
	합 계	2,407	6,007	514	38,352
비고	입고내역	1.버터플라이밸브1000mm외 4종 : 수량 37개 2.철개(제수밸브용) 648mm : 수량350조 3.이탈방지압륜80mm외3종 : 1,920조 4.가변이형관100mm외4종 : 수량 100개