투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	정인건설(주) 이의신, 이호상 귀하
(경유)
제목	야행관 리모델링공사 중 기계설비공사 실정보고 검토 결과 통보

1. 정인건설 제2017-04-1701호(2017. 4.17)와 관련입니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 『서울대공원 야행관 리모델링공사』와 관련하여 귀 사에서 요청한 기계설비공사 실정보고 건에 대하여 내용을 검토한바 아래와 같이 승인하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고내용

- 진입로 토공레벨 변경으로 가스관 노출로 이설이 불가피함

나. 검토결과

- 공사의 원활한 진행 및 배관의 노출을 예방하기 위하여 가스배관의 이설공사를 승인함

- 가스배관 연결방법에 있어서 가스 차단 후 연결하는 방식으로 시행할 것

- 건설산업기본법 제9조에 따라 도시가스시설 시공 업을 등록한 업체가 시공토록하고, 도시가스사업법 시행규칙 제17조에 의한 시설기준 및 기술기준에 적합하게 시공할 것

- 도시가스공급사 및 가스공사 등 관련기관과 사전에 협의할 것

다. 특히, 안전사고 등이 발생하지 않도록 사전에 준비를 철저히 하여 주시고 기타 제반 관련규정을 준수하여 시공하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울대공원장
주무관	백강석		주무관	조대복		시설과장	04/21 공헌구
협조자
시행	시설과-2228	(		)	접수		(		)
우	06763	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7421	/전송	02-507-7230	/	bgs0324@seoul.go.kr	/	대시민공개