문서번호:충무로119안전센터-1473

현장확인 결과보고서

확인일시	2017. 4. 24. (13:00 ~ 17:00)		결재	119안전센터장		예방과장
				남용식		04/25 정진항
대상명	소공지하도상가						전화번호			02)2290-6043
소재지	중구 소공로 106	대표자		서울시장			주용도			지하가
건물구조	양식 철근콘크리트조 지하 2층 연면적 6,799.03㎡						소방안전관리자			임덕기 02-2290-6027

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	※ 옥내소화전, SP, 연결살수, Co2, 자가발전설 비 등 소방시설 정상가동 상태 유지 철저 토록 지도함 - 한화빌딩 방향 3번출구에 연결송수구 위치
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	※ 점포 도시가스 등 화기취급 - 우레탄발포·용접·용단 작업시 사전신고후 소방관서 안전교육 실시 후 작업진행 철 저토록 지도함 - 지상 출입계단 11개소
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	※ 조선호텔, 롯데백화점, 북창동 대로변 지하 에 위치함 - 공조실, 기계실 화재시 지하가내 급속한 연기확산 및 신속한 화점확인 곤란함 ※ 화재 등 유사시 소방출동대 신속 현장안내 및 피난유도 철저토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	※ 소방안전관리자 임덕기에게 - 소방시설 정상가동상태 유지 철저 - 유사시 대비 피난유도 훈련 지속 실시 철저 - 우레탄발포·용접·용단 작업시 사전신고 철저토록 지도함	주간 2290-6043 야간 2290-6027