2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제19대 대통령 선거 투·개표소 안전점검 결과 보고

1. 관련문서

◯ 구로구선거관리위원회-1005(2017.3.28.)호 「유관기관 업무협의회 개최 통보」

◯ 금천구선거관리위원회-955(2017.3.29.)호 「유관기관 업무협의회 개최 통보」

◯ 예방과-8563(2017.4.4.)호 「제19대 대통령 선거 투·개표소 안전점검 계획 보고」

2. 제19대 대통령 선거(5.9.) 대비 투·개표소에 대한 소방안전대책을 추진하여 안전하고 완벽한 선거가 될 수 있도록 하기 위한 제19대 대통령 선거 투·개표소 안전점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2017. 4. 5. ~ 4. 19.(11일간)

나. 대 상 : 총 180개소

❍ 구로구***개표소(1), 사전투표소(15), 투표소(95)

************** ***금천구***개표소(1), 사전투표소(10), 투표소(58)

다. 인 원 : 소방특별조사요원 5개조 10명

라. 결 과 : 총 180개소 중 양호 180개소(현지시정 26, 안전교육 264명)

붙임  투·개표소 안전점검 대상별 결과 1부.  끝.

담당자							이태균			검사지도팀장					이종대					예방과장					04/28 이남재
협조자
시행			예방과-11032									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과															/
전화		02-2685-4119						/전송			02-2619-3102					/	20121112117@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.