안 전 검 검 표(예일여자고등학교)

점검일시 : 2017. 4. 21.

1. 점검대상

대상명	예일여자고등학교(1층, 강당로비)			전화번호	02-308-0976
소재지	은평구 연서로117	대표자	건찬희	건물구조	6/1 층 연면적 7,170.21㎡

2. 점검결과

점검구분	점검결과	조치사항
① 소방시설 사용상 장애여부	- 소방시설 사용상 장애여부 없음 - 소화기등 적정배치 및 적정 관리됨
② 피난ㆍ방화시설 패쇄 및 장애물 설치여부	- 비상구 등 피난·방화시설 장애물 설치안됨
③ 화기취급시설	- 1층 강당로비 화기취급시설 없음
④ 소방활동상 장애여부	- 소방활동상 장애요인 없음
⑤ 기타	- 관계자에게 소화기사용법 교육함

3. 소방안전교육 인원 : 1 명

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	박석규		박종억		05/02 김형래
협조