문서번호	어르신복지과-14244		주무관		장애인복지팀장		어르신복지과장		복지환경국장
			윤보람		백대학		홍선옥		05/10 최근수
결재일자	2017.5.10.
공개여부	대시민공개
			협 조

- 2017년 하절기 대비 -

장애인복지시설 안전점검 계획

복지환경국

(어르신복지과)

- 2017년 하절기 대비 -

장애인복지시설 안전점검 계획

태풍, 집중호우와 같은 하절기 자연재해에 대비하고 화재 등 안전사고 발생을 예방하고자 복지시설에 대한 안전검검을 실시 및 보완하여 시설에 거주하는 장애인 보호에 최선을 다하고자 함

1		추진근거

□ 사회복지사업법 제34조의 3(보험 가입 의무)

□ 사회복지사업법 제34조의 4(시설의 안전점검 등)

□ 2017. 사회복지시설 관리안내(보건복지부)

□ 서울시 장애인자립지원과-8089호(2017.4.27.)

2		추진계획

□ 점검 일정

□ 구청 :점검계획 수립 및 협조공문 발송(2017. 5. 10.)

□ 시설 : 시설별 안전점검 실시 및 점검결과 보고(2017.5.0. ~ 5.31.)

□ 구청 : 현장 확인 점검 실시(2017. 5.10. ~ 6.16.)

□ 점검 주체

□ (시설)자체점검 : 장애인복지시설은 하절기 안전점검표에 따라                            자체 점검 실시

□ (구청)확인점검 : 구청 장애인복지시설 담당자는 행정업무지원시스템을 통해 시설 자체점검 결과 확인 (※ 현장점검 실시-시설장(시설관리담당자)과 합동 점검)

□ (민관)합동점검 : 복지부, 서울시 및 공무원 및 전문가(시설, 전기, 가스 등)는  유형별 취약 시설을 대상으로 일부 점검 실시

□ 점검 대상

시설유형	법인 및 시설명	소재지	전화번호
지역사회 재활시설	정립회관	워커힐로 93	446-1237
	광진구수화통역센터	긴고랑로 72	454-3888
	정립주간보호센터	워커힐로 93	446-1237
	희망의학교	천호대로 622	458-5599
	하나인주간보호센터	워커힐로 93	070-7727-2858
	희망하우스	능동로 34길 102-5	452-5599
의료재활시설	아이맘인지발달연구소	동일로 357	3408-5874
	sim발달지원센터	자얄로 135, 201호	453-1275
	동그라미움직임발달센터	천호대로136길 50	455-0942
장애인거주시설	군자작은예수의집	능동로 21길 14-7	462-6569
	구의작은예수의집	자양로 23나길 7-8	447-8293
	중곡작은예수의집	긴고랑로 23길 5	457-0985
장애인 직업재활시설	정립전자	워커힐로 93	446-6867
	정립보호작업시설	워커힐로 93	454-5505
	광진장애인보호작업장	동일로 80길 20	468-4376
	희망일터	천호대로 622	457-4385

□ 점검 사항

(※ 배상책임보험 보장한도 및 하절기 자연재난 대비 상태 중점 점검)

□ 시설 안전관리계획 수립, 종사자 및 이용자 교육․훈련 실시 여부

□ 소화기, 자동화재탐지설비, 피난유도등, 피난기구 등 소방 안전설비 설치 관리 및 전기․가스 안전관리 상태

□ 하절기 풍수해(태풍, 집중호우 등) 대비 상태(건물 누수, 옹벽           균열 여부 등)

□ 혹서기 대비 상태(냉방시설 확보 현황, 실외기 상태), 건강관리대책 등

3		행정사항

□ (시설) 자체점검 (2017. 5. 10. ~ 2017. 5. 31.)

□ 점검 전

- 시설정보시스템의 시설정보를 반드시 현행 정보로 수정

※ 시설 연면적, 입소자 정원, 준공연도, 종사자 정원 등 현행정보로 수정       (∼'17.5.7.)

□ 점검 후

- 자체점검 후 점검표 작성제출 및 “시설정보시스템”을 활용하여 즉시 자치구에 보고

※ 사회복지시설정보시스템(http://www.w4c.go.kr)에 점검결과 등록

- 자치구보고 > 공문작성 > 안전점검관리 > 시설안전점검표관리

※ 시설정보시스템 지자체 보고 메뉴에서 진행

- 안전점검결과에 따른 시정 조치 등에 대한 구청 보고 및 지속적인 관리 요망

□ (구청) 확인점검 (2017. 5. 10. ~ 2017. 6. 16.)

□ “행정업무지원시스템”을 활용하여 시설자체점검 결과를 확인하고,           별도 현장점검 실시

즉시시정 : 현장에서 시정 가능한 사항

단기조치(1~3개월) : 단기간 내에 조치가 필요하거나 자체 가용재원이나 예비비 등을 활용하여 빠른 조치가 가능한 미흡 사항

중장기조치(3개월 이상) : 단기간 내에 조치가 필요 없거나, 비용 등의 문제로 조치가 어려운 사항

□ (구청→서울시) 각 시설별 자체점검표 및 안전점검

□ 붙임 4, 5 서식 작성 후 서울시 장애인자립지원과로 2017.6.30.          까지 결과 제출

붙임 1. 2017년 하절기 안전점검표 1부.

2. 2017년 하절기 안전점검표 설명서 1부.

3. 2017년 하절기 안전점검 결과제출(엑셀 및 한글) 각 1부.  끝.