투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	관악산 저류조 설치공사 건설사업관리단
(경유)
제목	유지관리부서 요구사항 설계검토 요청

1. 관악구 치수과-7275호(2017. 5. 8)와 관련입니다.

2. 본 사업의 준공전 유지관리부서 합동회의 시 요구사항이 있어 이에 대한 설계검토를 요청하니 준공기한을 감안 조속히 검토 후 실정보고하여 주시기 바랍니다

가. 유지관리부서 요구사항

1) 서울대 정문 앞 저류조 유지관리도로 미끄럼 방지 대책

2) 강남순환 임시저류조 유입부 안전스크린 설치  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							조동협			치수시설과장					조성만					방재시설부장					05/12 남궁용
협조자
시행			방재시설부-8048									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층															/
전화		02-3708-8774						/전송			02-3708-8756					/	yerom@seoul.go.kr												/	대시민공개