＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	미광 엠이씨
(경유)
제 목	상수도 공급관련 질의회신(논현동 271-7번지)

1. 미광 제17-05-11호*********************

*******************************************************************************

가. 상수도 공급 가능여부 : 가능

나. 상수도 인입 가능 위치

- 인입위치 : 봉은사로47길 (위치도 별첨)

다. 상수도 공급 급수관 관경 : 가정용 D=40mm

라. 상수도 공급 압력 : 약 2.0kg/㎠

마. 시수공급압력 부족시 시수인입관의 급수메타기 이후 급수가압펌프 설치 가능여부 : 가능

바. 기타 권장사항

- 주계량기 설치위치는 추후 현장사정에 따라 변동될 수 있으며 반드시 우리사업소와 협의

- 대지경계선 3m이내 계량기 설치공간 확보.

별  첨 : 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		급수운영과장	05/15 유용일
협조자
시행	급수운영과-8796	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	대시민공개