상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장(건설안전사업본부장)
(경유)
제목	건설중인 구조물 및 건설용 크레인의 항공장애 표시등 설치 협조 요청 전달

1. 서울지방항공청-1382호(2017.5.12.), 서울시 건축기획과-10429호(2017.5.12.)  와 관련입니다.

2. 건설중인 구조물 및 건설용 크레인(설치대상 : 지표로부터 60m 아상 등)에도 관계규정에 적합하게 항공장애 표시등을 설치하여야 하며, 설치 후 5일 이내에 관할지방항공청으로 설치신고를 하여야 합니다.

3. 그럼에도 불구하고 항공장애 표시등을 설치하지 않은 건설현장이 많이 있다는 지적사항에 따라 붙임과 같이 건축 인·허가시 또는 건축현장의 각종 점검시 건설중인

구조물 및 건설용 크레인의 항공장애 표시등 설치에 대하여 서울지방항공청과 사전협의가 필요하다는 내용을 알려드리오니,

4. 현재 진행중인 공사현장에 대한 이행여부를 점검 후 미비점 발견시 상기내용을 준수하여 조치하여 주시기 바라며, 향후 시행할 공사현장에 대해서도 관계규정 이헹에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 국토교통부 협의공문 사본 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
택지개발팀장	김준표		임대주택과장	05/16 임인구
협조자
시행	임대주택과-6353	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7078	/전송	02-2133-0756	/		/	대시민공개