서식5		도로사면 안전점검표(민관 합동점검용)

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부
• 침하 발생 여부
• 배부름 발생 여부
• 절토부 암반 절리 발생여부
• 급격한 지하수 용출여부
• 기존 지하수 탁도 변화여부
• 지속적인 낙석발생 여부
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부
• 침하의 발생 여부
• 낙석의 발생 여부
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부
• 시설물 파손 여부
• 배수시설의 배수기능 유지 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017.   .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 : 휴대폰 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
	ㅇㅇ 과장

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 : 휴대폰 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
	ㅇㅇ 과장

산사태 취약지역 점검표

(사방시설 포함)

▣ 소 재 지					▣ 점검일자
▣ 취약지역 지정여부		년 월 일( 년 월 지정예정)			▣ 점 검 자
▣ 사방시설물 (시설년도)		사방댐(개소)	계류보전(km)		산지사방(ha)			기타 사방시설
		( 년)	( 년)		( 년)			( 년)
▣ 점검항목
① 대피체계 구축 * 산사태정보시스템에 등록된 내용과의 변동 여부 재확인		성명(통·반·리장) · 비상연락망		성명 :		변동여부 : 여, 부 (연락처: )
		비상연락이 필요한 가구 수		가구
		주민연락망 구축 및 변동여부		주민 : 명			변동여부 : 여, 부 (연락처: )
		대피장소 지정여부 : 여( ), 부( ) - 미지정 시 사유 :		장소 :			연락처: 성명 - 전화번호 :
②사방시설	시설물 관리상태	□ 양호	□ 파손		□ 누수			□ 균열
	-(예) 사방댐	□ 유실	□ 준설년도: 년		□ 준설 필요성			여( 년도), 부( )
	-(예) 산지사방	□ 조치할 사항
	배수로 정비상태	□ 양호	□ 불량		□ 기타( )
		□ 조치할 사항
	사면 등 복구상태	□ 양호	□ 불량		□ 기타( )
		□ 조치할 사항
③ 지형, 환경변화		□ 산지전용 여부	여( 개소, ㎡) 부( ) / 전용사유 : 주택 신축 등
		□ 산불피해 여부	피해년도 , 면적 ha / 조림여부(여, 부)
		□ 수목전도 여부	여( 본) 부( )
		□ 지형변화 여부	유실( ) 붕괴( ) 땅밀림( ) 기타( )
		□ 계류주변 상태	토석 퇴적물, 벌채목, 등이 있음( ) 없음( )
		□ 물 흐름 상태	흐름( ) 흐르지 않음( )
		□ 지하수 용출여부	용출하는 곳이 있음( ) 발견하지 못함( )
④ 표지판 설치여부		여( 년도) 부( ) ※「산림보호법 시행규칙」제37조의3 제7항 별표5
▣ 응급조치, 보수· 보강 등 조치할 사항		※「산림보호법」제45조의11(산사태취약지역의 관리)
▣ 종합의견