문서번호	계량기검정과-1442
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		계량기검정과장
김석현		05/23 代정광식
협 조
	주무관		정광식
	주무관		성무랑
	주무관		김우용
	주무관		조강민

일일 택시미터 검정결과 보고(5.19)

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 결과 보고 2017년 5월 19일[금]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	5,714	5578	136	37	96	2	1	113	111	2
	월누계	711	699	12	0	12	0	0	7	7	0
구급차	년간누계	52	47	5	0	4	0	1	0	0
	월누계	2	1	1	0	1	0	0	0	0

□ 주행검사

구     분

계

합 격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

1

1

0

0

0

0

0

고급

0

0

0

0

0

0

0

중형

29

29

0

0

0

0

0

계

30

30

0

법인

중형

22

22

0

0

0

0

0

소  계

52

52

0

0

0

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

0

0

0

0

의료법인

0

0

0

0

0

0

0

소  계

0

0

0

0

0

0

0

합     계

52

52

0

0

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비 고

1

1

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

105,000

수리검정확인서 발급(건)

10

※ 부적합 차량 내용

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용

.  끝.