투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계922공구 감리단
(경유)
제목	설비분야 자동제어관련 검토보고사항 회신

1. 9호선3단계 설비분야 자동제어시스템관련 사항입니다.

2. 도시철도 설비부-2413호(2017.2.24.) 및 지감922-17-192호(2017.5.12.)와 관련하여 자동제어시스템 통합 및 화재감시 효율화 방안에 대하여 검토보고사항은 타당하다고 판단되므로 검토안에 따라 시공에 만전을 기하여 주시고, 공사비 증감에 대해서는 추후 정산조치하시기 바랍니다.

○ 승인사항

- 대상시설 : 기계설비분야 자동제어시스템 및 화재수신반

- 승인내용 :

· 3단계 및 2단계(5개역사) 자동제어시스템 통합

· 화재정보 전송체계 개선 및 통합방재시스템 구축.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	허웅		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	05/24 정찬웅
협조자	주무관	황영필
시행	도시철도설비부-6350	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2210-1527	/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)