상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(상봉동 102-37호 외 5필지)

1. 중랑구 건축디자인과-14563(2017.5.19.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 제출하신「사용승인 신청에 따른 업무 협의(상봉동 102-37호 외 5필지)」에 따라 우리시(부서) 소관사항에 대해 검토한바,「빗물관리시설 설치 및 감리확인서」내용이 사전협의와 다르게 설치되어 빗물필요대책량을 충족시키지 못하였으므로, 실제 설치여부 확인후 서류를 보완하여 재협의 하시기 바랍니다.

붙임  :  1. 저영향개발 사전협의 자료          1부.

2. 빗물관리시설 설치 및 감리 확인서  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정기		물재이용관리팀장	이정돈		물순환정책과장	05/24 안대희
협조자
시행	물순환정책과-10040	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1042	/		/	부분공개(6)