대피시설 정보입력 및 관리 현황 점검 결과보고

언론보도 (매일경제 ’17.4.12)와 관련하여 우리시 민방위 대피시설에 대한 정보입력 및 관리 현황에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 기    간 : ’17. 4. 20 (목) ~ 5. 19 (금) / 1개월

○ 대    상 : 25개 자치구 全 대피시설 (3,299개소)

○ 점 검 자 : 자치구청장

○ 내    용 : 민방위 대피시설 관리실태 전반 (시스템 내 정보입력 포함)

- 정보입력 정확성, 적치물 적재, 소규모 및 24시간 미개방, 표지판 관리 등

□ 점검결과

○ 점검(정비) 이전·이후 현황 : △34개소, △16,533㎡ (지정해제)

구분	확보 현황
	개소	면적(㎡)	확보율(%)	수용인원(명)
점검(정비)이전	3,314	24,002,621	306.9	29,094,086
점검(정비)이후	3,280	23,986,088	298.2	29,074,046
증 감	△34	△16,533	△8.7%	△20,040

○ 정보입력 및 관리현황 점검결과

- 새올행정시스템 내 정보입력 미비시설 144개소 : 즉시 정비 완료

※ 주소오류, 평시활용용도·관리책임자·위치정보 미기재 등

- 노후 및 훼손 등 표지판 28개소 : 교체완료

- 소규모, 적치물 적재, 출입문 1개소, 야간개방불가 등 34개소 : 지정해제

□ 향후 조치계획

○ 지정해제 및 관리부실 시설 등 조치결과 적정성 여부 현장확인 추진

○ 市 자체 불시 (수시) 현장점검 지속 실시 (정보입력 실태 포함)

- 관리 부실 및 지정기준 미달 등 부적절 시설 적극 정비 추진 (유도)

작 성 자	민방위담당관 : 김현규 ☎2133-4505 민방위관리팀장 : 한창옥 ☎4534 담당 : 김성민 ☎4537