응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
문서번호	예방과-9010	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			문성환	代박경부	05/26 안서용
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장확인 계획보고(예방과-8844호 2017.5.24.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 5. 26.
*******소방위 김승현, 문성환 소방교 복세한

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
내용	가. 확인일시 : 2017.5.25.(목) 13:30~16:00 나. *********** *****태영빌딩********5, 복합건축물로 소방대상물 2급) ***********민명식*************** *************태영빌딩 5,6,7층 소방안전관리 실태 확인 ************ ****상기대상에 대한 소방시설등 관리상태 - 상기대상 자체점검은 2017년 10월에 예정되어 있으며 2016년 자체점검 결과보고서 확인한바 양호한 상태로 현장확인시 비상경보설비 등과 6,7층 레지던스의 경우 『다중이용업소의 안전관리에 관한 법률』의 적용에 따라 스프링클러설비에 대하여 확인한바 정상작동 됨을 확인함. - 6,7층의 레지던스의 경우 출입구에 이중덧문이 설치되어 있는 것을 확인함. **옥상에 불법 건축물로 게스트하우스 운영 여부 - 옥상층에는 건물 관리실이 있으며 옥상외부에 불법건축물이 없음을 확인함. 바. 조치사항 ○(조치사항) 6,7층 레지던스 출입구의 이중덧문 - 이중 덧문은 화재시 피난의 지장을 주기 때문에『다중이용업소의 안전관리에 관한 법률』제9조 제1항을 위반한 사항으로 과태료가 부과될 예정 ※ 5층 게스트하우스는 다중이용업소가 아니기에 해당사항 없습니다. - 이 외에 각 업주 및 관리소장에 화재발생 및 안전관리에 대해 더욱 신경써 줄 것을 지도하였습니다. ○(민원회신 의견) 위 사실을 응답소 민원인에게 회시 조치하도록 하겠음.

끝.