상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(*********)

1. 건축과-15440(2017.5.25.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부에 대하여 아래와 같이 회시하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : *************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축개요 : 지상4층, 연면적 311.39㎡  다가구 8가구 및 근생 1호

라. 회시내용

- 순직결급수 가능

- 상수도배관 인입위치 : ******* 도로에서 인입

- 가정용과 일반용 옥내배관은 반드시 분리하여 설치할것

- 수도계량기보호함(벽체식)을 만들어 세대별계량기를 설치할 수 있도록 하여야 함 (협의조건 참조)

첨부 : 협의조건 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	05/29 유인행
협조자
시행	시설관리과-15554	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/7	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)