화재취약대상 간부 현지확인 결과보고서
문서번호	재난관리과-3819	결재	구조팀장	예방과장
수 신	내부결재		민원석	05/29 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 5월 29일(16:00 ~ 17:00) □ 대상명 : 홍제원 2구역 주택재개발 정비사업지
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	현재 공정률 17% 일반공사 진행중이며 소화기 및 이동식 대형소화기 비치되어 있음
○ 화기취급 및 방화관리 상태	건물 외부에서만 약간의 용접작업하고 있는 상태	공사작업시 안전수칙 철저히 준수하도록 강조함
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	진입로는 게이트가 2곳에 설치되어 있으며 토목공사가 완료되어 진압활동 장애 준수함
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	매주 안전교육장에서 작업하기전에 안전관리 교육과 응급처치 교육을 하고 있음	공사현장 작업 전에 작업자 전원에 대한 안전관리교육을 하도록 권고함
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 민원석 (인)