화재취약대상 간부 현지확인 결과보고서
문서번호	재난관리과-3817	결재	구조팀장	예방과장
수 신	내부결재		민원석	05/29 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017년 5월 29일(15:00 ~ 16:00) □ 대상명 : 김민욱 건물⇒ 제니스아파트(홍제동 131-2)
확인 구분	주요 확인결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태	김민욱 건물 공사완료되어 제니스아파트 입주완료된 상태 소방시설 정상작동되고 있음
○ 화기취급 및 방화관리 상태	특이사항없음
○ 소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	불법 주 정차 시 소방통로 협소
○ 기타 특이사항 -안전관리 적정 수행여부 등	관리사무실이 없는 상태로
위 보고자 계급 : 소방경 성명 : 민원석 (인)