	영등포소방서
수신	당산119안전센터장
(경유)
제목	양남시장정비사업 구역 내 소방용수시설 임시폐전 알림

1. 재난관리과-3482(2017-05-29)호 『양남시장정비사업구역 내 이설 협의 요청건』

2. 위 호와 관련 양남시장정비사업 구역 내 소화전이설 요청으로 소방용수시설의 임시폐전 사항을 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간: 2017. 5월 ~ 이설완료시까지

나. 임시폐전 대상: 비상소화장치함 72호

3. 행정사항

가. 당산119안전센터장은 해당소화전을 행정정보시스템에 변경

사항을 즉시 입력 관리

나. 주택재건축 구역의 인근 도로포장 및 굴착공사 등 각종 공사구간을 파악하여 임시폐전 외의 소방용수시설이 매몰 및 파손되는 경우가 없도록 소방용수시설 점검을 철저히 하기 바랍니다

붙임: 양남시장정비사업 구간 내 임시폐전 대상 1부.  끝.

업무일몰일 : 해당없음

	재난관리과장
담당자	김병주		대응총괄팀장	강경용		재난관리과장	05/29 김경근
협조자
시행	재난관리과-3506	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)영등포소방서	/
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	kbjsilver@seoul.go.kr	/	대시민공개