	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『응답소』전자민원 접수 및 현장 확인 계획 보고 ( “시티짐” - Fitness )

1. 관련근거

○ 접수번호********4001395 (2017.04.14.) 호 『 응답소 민원 - “소방시설 위반”』

○ 예방과-11697 (2017. 05. 11) 호 “응답소 전자민원 관련 위반사항 처분 조치 명령서”

2. 응답소 전자민원 관련 “시티짐 - Fitness (근린생활시설 - 체육단련장업)“ 의 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리 위반사항에 대한 시정조치 현장 확인점검 계획을아래와 같이 수립하여 시행 하고자 합니다.

가. 확인일시 : 2017. 05. 31. (수)

나. 대    상 : “***” - Fitness (근린생활시설 - 체육단련장업) /  *** *** **** *** **** ***** 건물 지하 2층

다. 확 인 자 : 소방위 엄용섭, 소방위 이재준

라. 명령내용

① 지하2층 “시티짐” 주출입구 특별피난계단 (지하2층 계단참, 지하2~3층 계단상) 장애물 (로커 - Locker) 설치사용

② 지하2층 “시티짐” 비상구 특별피난계단 부속실 입구 및 계단 입구 방화문 말발굽 설치 사용

마. 조치사항 : 지하2층 계단참, 지하2~3층 계단 상 장애물 제거 이동조치 및 방화문 말발굽 제거

※ 조치명령 (위법사항) 정비 완료 시 종결처리 / 미 이행시 소방관계 법령에 따라 의법조치

붙 임 : 응답소 전자민원 관련 위반사항 처분 조치 명령서 (사본) 1부. 끝.

담당자							이재준			담당자					엄용섭					검사지도팀장					노기오				예방과장						전결 05/30 이재출
협조자
시행			예방과-13284									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화								/전송			(02)458-0119					/													/	부분공개(6)