문서번호	현장민원과-7874
결재일자	2017.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	현장민원과장
최철우	06/01 이상봉
협 조

현장 직무능력 향상을 위한

수도계량기 교체 S-OJT 교육 결과 보고

2017. 05.

강동수도사업소

현장민원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

현장직무능력 향상을 위한

수도계량기 교체 S-OJT 교육 결과 보고

겨울철 한파 등으로 다량의 수도계량기 동파 발생시 수도사업소 직원 누구라도 현장에서 직접 수도계량기를 교체할 수 있는 방법을 교육함으로서 동파 발생 등으로 인한 시민 불편을 최소화 하고자함.

교육현황

□ 일  시 : 2017.05.22.(월) 17:00~18:00

□ 장  소 : 구의 아리수정수센터

□ 참석자 : 현장민원과 김교회 외 14명

□ 강  사 : 현장민원과 최철우

교육내용

□ 수도계량기 작동 원리 및 종류 학습

- 기계식, 초음파식, 전자식 수도계량기 작동 원리 학습

‣ 기계식 수도계량기 15~50mm 현장 학습 실시

- 동파 방지용 수도계량기 원리 학습

- 습식 수도계량기, 건식 수도계량기 원리 등 학습

□ 수도계량기 교체 유형 및 교체 공구 사용법

- 수도계량기 교체 공구 학습

‣ 스패너 사용법, 전동 드릴 사용법 등

- 벽체형 및 맨홀형 수도계량기 교체 유형 학습

- 수도계량기 교체 실습 등

□ 수도계량기 교체 학습에 따른 기대효과

- 겨울철 동파, 동결에 대비 신속한 복구 및 대응 능력 향상

- 시민불편 최소화 등 교육 목표를 공유하여 대시민 서비스 제

붙임 1. 수도계량기 교체 OJT 교육결과 보고서 1부.

2. 수도계량기 교육 참석 확인서 1부.  끝.