	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 5월 중 가스시설 순찰 및 가스안전관리 홍보 결과보고

1. 예방과-2596(2017.2.23.)호 “2017년 가스안전관리 종합계획 알림” 과 관련입니다.

2. 2017년 5월중 가스시설 및 공사장에 대한 순찰 · 안전관리 홍보 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상: 15개소(판매소5, 충전소1, 공사장9)

나. 결 과

순찰대상명	대상수	순찰횟수	홍보실적		현지시정 실적(건)
			홍보건(수)	홍보물 배포(장)
LPG판매소	5	20	5	5	3
LPG충전소	1	31	4	14	2
공사장	9	279	4	10	8
공사장 누계	38	1239	34	73	51

붙 임  5월중 가스시설 순찰․홍보 세부내역 1부.  끝.

담당자	신정수		위험물안전팀장	장동화		예방과장	06/02 김두일
협조자
시행	예방과-7167	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-3141-9819	/	rhksdkrdl@seoul.go.kr	/	대시민공개