안전은 생각이 아닌 행동으로!
	중부소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 형식변경 검토 회신

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 급수운영과-11035(17.5.30.)「소방용수시설 형식변경 검토 의뢰」와 관련하여 아래와 같이 소방용수시설의 형식변경을 승인합니다.

용수번호	위치	변경전	변경후	관할
****	****************	***	***	*****

3. 행정사항

○ 해당 지상식 소화전의 이설(형식변경) 위치는 기존 지상식 소화전의 제수변 위치로 하여 주시고,

○ 귀 사업소에서 형식변경이 완료된 소방용수시설은 우리서에서 검수할 수 있도록 조속히 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	중부소방서장
담당자	이재훈		대응총괄팀장	代양승회		재난관리과장	06/05 조원호
협조자
시행	재난관리과-3156	(		)	접수		(		)
우	04611	중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	hunj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)