문서번호	하천관리과-5823
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물관리정책관
송병훈	김용학	한유석		04/08 정만근
협 조

「 2014년 」

하천 위기상황 관리시스템 점검계획

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 ■	(	외부전문가	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	11개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

「2014년」

하천 위기상황 관리시스템 점검계획

하천주변 저지대 지역 침수 및 안전사고 예방을 위해 설치·운영중인 위기상황 관리시스템의 강우·수위계, 경보방송, CCTV 등의 관리 및 작동상태를 일제 점검하여 개선사항을 보완하여 시스템 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 설치현황

○ 설치개요 : 18개 하천 95개소(‘14년 6개하천 9개소 설치예정)

- 당현천, 도림천, 양재천, 불광천, 창릉천, 진관천, 우이천, 대동천, 묵동천,

성북천, 정릉천, 홍제천, 목감천, 반포천, 인수천, 백운천, 도봉천, 방학천

○ 설치기간 : 2010 ~ 2013년

○ 소요예산 : 4,937백만원

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 4. 14 ~ 4.25(10일간)

○ 점검방법 <시와 자치구 분리점검 시행>

- 서울시 :  4개하천(도림천, 홍제천, 우이천, 목감천) ※ 취약 및 민원제기 하천

- 자치구 : 14개하천(당현천, 양재천, 불광천, 도봉천, 방학천 등)

○ 점검반 편성

- 서울시 : 치수계획팀장, 김동철, 송병훈, 외부전문가

- 자치구 : 해당구 팀장 및 실무직원(자치구 실정에 맞게 추진)

※ 외부전문가는 ‘09~’13년까지 서초구 등 11개구 하천에 위기상황 관리시스템 설치에

참여한 (주)화진티엔아이 실무직원과 함께 합동 점검

○ 주요 점검내용

- 전반적인 시스템 유지관리 및 운영상태, ‘13년 운영실적 등

- 비상방송 송출음량 상황에 따른 조절가능 여부

- 하천 경보기준(5단계) 프로그램 업데이트 등 연계 여부

	<세부 점검사항》
• 통신 상태 점검 • 음성경보 최종 호출 시간 점검 • 안내방송 송출 시험 • SMS 전송 상태 점검 • 지역등록 상태 점검 • 그룹 및 그룹구성 상태 점검 • 방송 및 문안 등록 상태 점검 • 강우 및 수위 자료 점검 • 경보 발령 횟수 및 현황 점검 • 안내 방송 횟수 점검

□ 조치계획

○ 하천 위기상황 관리시스템 점검계획 통보(자치구)

○ 지적사항중 긴급한 보수사항에 대해서는 자치구에서 즉시 처리

○ 즉시 조치가 어려운 사항이나 개선이 필요한 사항은 ‘14년 시행중인

위기상황 관리시스템 설치사업과 연계 처리(별도 예산확보 방안 마련)

□ 행정사항

○ 외부전문가 수당 지급 : 400천원

- 금    액 : 1명 × 100천원 × 4일(하천/일) = 400천원

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 풍수해 예방대책,

일반관리비, 사무관리비<201-01>

※ 외부전문가는 실제점검 일수에 따라 정산 지급 예정

따로붙임 1) 점검양식(구별/하천별 작성)

2) 연도별 하천 위기상황 관리시스템 구축현황 1부. 끝.

【 점검양식 】

하천 위기상황 알림시스템 점검결과(     구)

(하천명 :        )

□ 점검개요

○  일    시 : ‘14. 4.     ～ ’14. 4.   .

○  점검시설 :

□ 점검결과

○  (예시) 하천 경보방송 시설

경보방송시설 이상

⇒ 조치계획 : 시설업체에 수리의뢰 (수리의뢰 날짜 기재)

□ 문제점 및 개선사항

○

○

□ 기타사항

○

○

점  검  자 : 소속)         직급)         성명)         (인)

확  인  자 : 소속)         직급)         성명)         (인)

외부전문가 : 소속)         직급)         성명)         (인)