【 붙 임 1 】

청소년성문화센터 운영실태 점검결과

1. 센터명 :

2. 점검사항

점검대상	점 검 내 용	점검결과
조직운영 및 관리	○ 연초에 사업계획을 수립하고 사업결과 보고서를 작성 하는가?
예산집행의 적정성 (중점점검)	○ 회계관련 서류 작성․구비여부 (총계정원장 및 수입·지출 보조부, 금전출납부 및 증빙서류, 비품수불대장 등)
	○ 회계집행기준 준수 여부
시설이용료 및 입장료 관리․집행의 적정성	○ 시설이용료 및 입장료 사용에 대한 운영계획서 수립 여부
	○ 운영비 목적 사용 여부(운영비 외 사용 불가)
	○ 시설이용료 및 운영비 과다 책정 여부
	○ 법인, 예산지원과목, 수익 회계 통장이 분리되어 있는가?
통계 산출의 정확성 여부	○ 실적 보고상의 통계를 정확히 산출하고 있는지 여부 (교육건수, 교육인원 등)
시설 및 종사자 운영 관리	○ 사업수행단체 자격요건 - 아동청소년 성보호에 관한 법률 별표 2 규정 준수
	○ 전문강사 채용인원 기준 및 자격기준 준수 여부
	○ 전문강사 자격 증명서류 구비 여부
	○ 종사자 채용시 근로계약 체결 및 인건비 지급 적절 여부
	○ 종사자의 역량강화를 위한 교육훈련 실시 여부
	○ 종사자의 복무관리 적절 여부
교육생 만족도	○ 교육생 대상 만족도 조사 실시 여부 - 만족도 조사 설문지 비치 여부
시설 환경 및 안전관리	○ 규모, 설비, 위치의 적정성 여부 - 시설의 접근성, 적절한 공간확보 (미비시 향후 조치계획), 청결도, 시설 접근을 위한 안내표지판 등
	○ 정기(분기) 및 동절기 화재 대비 안전점검 실시․보완 여부
	○ 시설 안전 장치 구비 여부 - 화재 경보장치, 소화기, 비상유도등, 안전교육 실시, 관계기관 비상연락망 구축 등 비상재해대책 구축 여부 등
	○ 화재보험 가입여부(물적 및 인적 보험)
관련 서류 비치여부	○ 수입‧지출 관리 서류, 물품관리 대장, 종사자교육훈련서류, 문서철, 회의록철 등
표준프로그램 운영의 적정성	○ 고정형과 이동형 특성을 반영한 교육프로그램 운영 여부 - 고정형 : 체험관을 활용한 교육 우선 실시(연 300건 이상) - 이동형 : 저소득층 및 접근성이 어려운 학교 및 단체 등 우선 실시
	○ 대규모 1회성 교육(방송 등) 지양, 소그룹 참여형 프로그램 운영 여부 - 대규모 1회성 교육 여부 및 횟수

※ 점검결과 : 여(○), 부(×), 보완(△), 부가설명 필요시 기재

3. 건의사항

ㅇ

4. 종합의견

ㅇ 잘된 점

-

ㅇ 주요 지적사항

-

ㅇ 조치사항

-

5. 점검일 : 2017년   월   일

구 분	소 속	직 급	성 명
수검자(시설)			(서명)
점검자(지자체)			(서명)
외부전문가			(서명)
점검자(여성가족부)			(서명)

【 붙 임 2 】

청소년성문화센터 자체 안전점검 조사표(지자체)

시도			시군구	시설유형			시설명
시설의 구분			□ 생활시설 □ 이용시설
운영 주체						시설장
시설 소재지						연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야	점검항목				점검결과
안전시설 점검	①반기별 정기 안전점검 실시여부 (실시내역 및 향후실시 계획)				실시내역 및 향후 계획	2017년 월 점검 완료 2017년 월 실시 예정
					점검자	자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
	②정기 안전점검에 따른 문제가 있을시 수시 안전점검 실시 여부				수시안전점검 실시 여부	수시안전점검시 시군구에 결과제출 여부
					점검자	자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
안전시설 구비·관리	소방·전기·가스·시설물 등 재난 위험 취약요소 관리 실태				결과	□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
					조치사항
	비상상황 발생 시 대피유도 계획 수립 여부				결과	□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
					조치사항
화 재 안 전 관 리	화재 발생 시 대응 체계 숙지 여부				결과	□ 숙지 □ 미숙지 □ 기타( )
					조치사항
	화재수신기 및 화재탐지설비, 가스누설경보기 점검 및 관리 여부				결과	□ 점검·관리 □ 미점검·관리 □ 기타( )
					조치사항
	비상구/방화문 점검 및 관리 여부				결과	□ 점검·관리 □ 미점검·관리 □ 기타( )
					조치사항
	비상유도등, 소화기구, 소화전, 스프링클러 점검 및 관리 여부				결과	□ 점검·관리 (액체소화기 0개 등) □ 미점검·관리 □ 기타( )
					조치사항
보험 가입 여부	화재로 인한 손해배상책임 가입 여부				결과	□ 가입 □ 미가입 □ 기타( )
					조치사항
	화재 외의 안전사고로 인한 생명·신체에 피해를 입은 보호대상자에 대한 손해배상책임 가입 여부				결과	□ 가입 □ 미가입 □ 기타( )
					조치사항
재난대응 적정성	재난 초기 신고접수 및 보고 체계 수립 여부				결과	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
					조치사항
	경찰서, 소방관서 등 유관기관 비상연락망 편성여부				결과	□ 편성 □ 미편성 □ 기타( )
					조치사항
	재난대응 업무협력기관 간의 재난대응 협의 체계 수립 여부				결과	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
					조치사항
안전관리 교육·훈련	종사자에 대한 안전관리 교육, 안전사고 예방수칙교육 등 안전관련 교육훈련 실시 여부				결과	□ 시행 (주기는? ) □ 미시행 □ 기타( )
					조치사항
건의사항
상기와 같이 시설을 조사함 2017. . . 소속 직위(급) 성명 서명