과 장		06/12 공헌구		팀 장	조대복	심사자	백강석	설계자	박도원	설 계	심 사		결 재
										2017년 6월 12일	2017년 6월 12일
설 계 서
	공 사 명 : 서울대공원 노후 동물사 기계설비 개선공사(난방 설비)
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					금345,726,000원(금삼억사천오백칠십이만육천원정)
	공사비		공 급 가 액			금314,296,889원(금삼억일천사백이십구만육천팔백팔십구원정)
			부 가 가 치 세			금31,429,688원(금삼천일백사십이만구천육백팔십팔원정)
			계			금345,726,000원(금삼억사천오백칠십이만육천원정)						천원미만 절사
공사개요 : 서울대공원 노후 동물사 기계설비 개선공사(난방 설비) 1. 난방설비 개선공사 - 바닥난방공사, 가스배관공사, 덕트배관공사, 위생배관공사 - 전기온풍기 2대, 방열기 44대, 팬코일 6대 교체 및 신설 2. 동물사 7개동 기계설비 원격 자동제어공사