상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	수경시설 관리철저 재강조 및 수질검사 결과(관리카드) 제출

1. ‘17.05.23.子 서울신문 및 ‘17.06.05. 연합뉴스TV 보도와 관련입니다.

2. 2016년도 수경시설에 대한 수질검사 횟수위반 등 부정적인 언론보도에 따라 시정신뢰에 지장을 초래하고 있어

3. 물놀이형 수경시설에 대하여 아래와 같이 철저한 관리 및 수질검사 결과 제출(관리카드 제출)을 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 보도내용(붙임문서 참조)

- 서울시와 자치구에서 관리하는 물놀이형 수경시설 관리가 엉망

- 수질기준 초과 12개소, 수질검사 횟수 미이행 등 76개소 등 89개소(44%) 관리 부실

나. 물놀이형 수경시설 관리(붙임 가이드라인 참조)

- 저류조 관리

· 주 1회 이상 청소하거나 여과기에 1일 1회 이상 통과

- 이용자 주의사항 게시

· 운영자 연락처, 수질검사 일자 및 결과 안내, 이용 주의사항 안내(음용금지, 애완동물 출입금지 등)

- 수질검사 기준 초과시 조치사항

· 시설 개방 중지 후 소독 또는 청소,용수교체 조치 시행

· 수질 재검사하여 수질기준 충족 여부 확인 후 재개방

- 기타 : 물놀이형 수경시설 운영,관리 가이드라인 참조하여 관리

다. 수질검사 실시 및 결과 제출

- 수질검사 주기 : 운영기간 동안 15일마다(월2회) 실시

- 수질검사 결과 제출

·수질검사(2회) 결과를 다음달 10일까지 제출

·제출방법 : 수경시설 관리카드에 2번항목 수질검사부터 6번항목 저류조 및 시설청소 항목까지 기재하여 제출

※ 5월 수질검사 미 제출 자치구는 6월 16일한 제출(기한엄수)

붙임문서 1. 언론보도자료 1부

2. 물놀이형 수경시설 운영,관리 가이드라인 1부(용량초과로 이메일 송부)

3. 물놀이형 수경시설 관리카드 양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서부공원녹지사업소장(시설과장),자치구(공원녹지과,푸른도시과)
주무관	이진범		조경관리팀장	송동명		조경과장	06/13 代김호석
협조자
시행	조경과-9352	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 9층 조경과(무교동)	/
전화	02-2133-2124	/전송	02-2133-1082	/	polaris472@seoul.go.kr	/	대시민공개