결재	주무관	간호1과장	간호부장
	강희자	代김남희	06/15 강영자

문서번호 :	간호부-6508

주방기구소독기 수리 요구서

장비명

물품일련번호

취득금액

구매일자

비고

주방기구소독기

1867856

2,964,000원

2014.01.27

HKVCP122HU

○ 용도 및 고장 내역

용 도	입원환자 식이공급 용기 자외선 소독
고장 내역	문개폐 장애, 전원 작동시 알람 울리며 소독 진행 안됨

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

■서비스센터 수리의뢰 – 6.15(금) 방문 점검후 수리예정

■수리비용 – 방문 점검후 비용 결정 예정

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.