함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	당산제4구역주택재개발정비사업조합
(경유)
제 목	당산제4재개발구역 내 소방용수시설 이설 협조 요청에 따른 회신

1. 당산제4구역 주택재개발정비사업과 연관된 도로확장공사와 관련하여, 소화전 이설 협조 요청건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 당산제4구역 주택재개발 정비사업

2) 공사위치 : 영신로59길 12일대

3) 조 합 명 : 당산제4구역주택재개발정비사업조합

나. 소방용수시설 이설 요청현황

1) 대    상 : 지하식소화전 1개소

2) 장    소 : 파악한 위치 중 선정하여 설치

3) 형    식 : 지하식

다. 주의사항

1) 소화전 이설 장소 공유지 여부 확인 철저

2) 인근 주민들에게 공사일정 사전 공지 (민원발생 최소화)

3) 주택(점포 등) 대문 앞 및 담벼락 바로 밑 ×

4) 거주자 우선주차 구획선 및 상습 불법주차지역 ×

5) 주택재개발 및 도로확장 등 각종 공사 예정지역 ×

6) 공사완료후 인도상태 및 배수불량 등 확인 철저

7) 인근 소화전과의 거리 확인 철저 (중복설치 여부)

2. 행정사항

가. 본 공사는 원인자부담으로써 본 공사의 제반비용은 원인제공자가 부담하여 공사업체 선정후 지정된 장소에 설치하고,

나. 소화전 설치시 필요한 소방용수시설 설치 규정 및 도로굴착 · 복구 업무 처리규칙 등 해당 법규를 준수하여 주시고, 공사하자로 인하여 시설물이 파손 또는 그로 인한 피해를 당했을 경우 해당 비용을 시공자가 부담하여 주시기 바랍니다.

다. 상기 내용에 대하여 이의가 있을 시 공사전 회신하여 주시기 바라며, 별도의 이의제기 없이 공사에 착수할 경우 상기사항에 대하여 문제가 없는 것으로 간주합니다.

라. 공사 중 특이사항 발생시 반드시 영등포소방서 현장지휘대(☎2679-9838)와 사전 협의하여 주시기 바라며, 공사 완료 3일 이내에 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 재개발지역 소방용수시설 현황 1부.

2. 재개발지역 소방용수시설 위치도 및 이설대상 사진 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	04/08 강경철
협조자
시행	현장지휘대-3376	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개