투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(자원순환과장)
(경유)
제 목	업무협조요청

1. 서울새활용 플라자 주변 환경개선 공사와 관련입니다.

2. 우리센터 서문이 개방됨에 따라 가스공급관 보호 높이제한 시설에 대하여  아래와 같이 업무 협조요청 하오니 검토하시어 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 업무 협조요청 내용

1) 높이제한 시설(붙임 사진 참고)을 견고한 시설로 교체설치

2) 야간에 인식이 가능한 시설(경광등 등) 설치    끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	최승룡		시설보수과장	06/16 윤승범
협조자
시행	시설보수과-4228	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개