	도봉소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	청사 화재예방 철저 재강조및 청사 흡연관련 준수사항 알림

1. 관련근거

○ 본부소방행정과-15725(2017.6.19.)『본부장 지시(요청) 및 훈시사항 알림』

○ 소방행정과-6509(2017.6.13.)『여름철 냉방기기 사용에 따른 에너지 절감 및 화재예방 철저 알림』

○ 서장님 간부회의지시사항(2017.6.19.)

2. 위와 관련하여 다음과 같이 청사 화재예방 철저 재강조 및 청사 흡연관련 준수사항을 알려드리니 전 직원 여러분들은 적극 협조해 주시기 바랍니다.

- 청사 화재예방 철저 재강조 -

가. 과부하 냉방기기등 사용 절대금지

- 선풍기등 냉방기기를 여러대 꽃아 사용하는 문어발식 콘센트 사용금지

- 화재의 원인이 되는 모터주변 먼지제거등 청소작업 실시후 사용

- 밀폐된 공간에서 장시간 사용금지

나. 화재예방 정기점검 및 화재예방순찰 확행

- 전기분전반 누전점검 주기적 실시로 전기화재 예방

- 당직근무자 및 소내근무자 화재예방 순찰 철저

- 화재예방점검 활동 근무일지  및 화재예방점검부 기재 철저

- 최종 근무자. 최종 퇴청자가 모든 전기제품에 대한 전기코드 제거

- 청사 흡연관련 준수사항 알림 -

가. 청사에서 흡연시 지정된 장소만 사용

- 흡연장소 이외의 장소에서 흡연 절대금지 (청사건물내, 화장실등)

- 재떨이이외에 장소에 담배꽁초 무단 투기 절대금지

- 흡연후 꽁초의 불씨를 확실히 제거하여 화재발생 위험 제거  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	김성은		장비회계팀장	백종혁		소방행정과장	06/20 김철수
협조자
시행	소방행정과-6770	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 4층	/
전화	02)33493-7537	/전송	02)3492-2119	/	b612iii@seoul.go.kr	/	대시민공개