좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구로구 공원내 공원등 시설개선 사업
신청기관	구로구청 공원녹지과
심의번호	21-6(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 노후 글로브의 교체를 권장합니다. - 공원 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.