좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 19(월). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도봉구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	21-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간 빛환경을 고려하여 광원의 색온도 하향 조정을 검토해주시기 바랍니다. - 보행자에 대한 조명기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.