□ 최근 10년간 탈수기 수리, 교체, 추가현황(양식)

[난지센터]

○ 탈수기 수리현황(10년간)

연번	건명(사업명)	수리일시	수리금액 (천원)	주요 수리내용	사유
1	원심탈수기10호기수리	2010.09	15,800	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
2	원심탈수기9호기수리	2010.10	15,800	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
3	원심탈수기3호기수리	2011.04	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
4	원심탈수기4호기수리	2011.05	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
5	원심탈수기5호기수리	2011.06	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
6	원심탈수기5호기수리	2013.07	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
7	원심탈수기4호기수리	2013.08	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
8	원심탈수기3호기수리	2013.09	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
9	원심탈수기9호기수리	2014.01	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
10	원심탈수기6호기수리	2015.01	19,000	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
11	원심탈수기9호기수리	2015.02	19,100	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
12	원심탈수기10호기수리	2015.04	19,100	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
13	원심탈수기5호기수리	2015.05	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
14	원심탈수기4호기수리	2015.07	18,200	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
15	원심탈수기3호기수리	2015.08	18,200	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수

연번	건명(사업명)	수리일시	수리금액 (천원)	주요 수리내용	사유
16	원심탈수기 3호기 수리	2015.12	98,524	Bowl 교체 및 스크류 보수 탈수기 부품구매 (Bowl 및 베어링등)	정기보수
17	원심탈수기8호기수리	2016.06	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
18	원심탈수기4호기수리	2016.08	16,800	Bowl 교체(15년 구입품) 및 스크류 육성가공, 정밀가공	정기보수
19	원심탈수기6호기수리	2016.09	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
20	원심탈수기9호기수리	2016.12	18,500	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
21	원심탈수기1호기수리	2017.03	18,700	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수
22	원심탈수기2호기수리	2017.06	18,000	Bowl , 스크류 가공 및 소모품교체	정기보수

○ 탈수기 교체현황(10년간)

연번	건명(사업명)	교체일시	교체금액 (천원)	교체사유	비 고
1	원심탈수기 제작구매설치(3대)	2007.12	713,200	벨트프레스 철거(3대)	자체발주
2	원심탈수기 제작구매설치(3대)	2011.01	542,550	벨트프레스 철거(10대)	고도처리턴키발주

○ 탈수기 추가현황(10년간)

연번	건명(사업명)	추가일시	설치금액 (천원)	추가사유	비 고
1	원심탈수기 제작구매설치(2대)	2014.01	827,321	고도처리공법 운영으로 슬러지량 증가에 따른 설치	자체발주