기관(부서)별 협의사항

□ 협의사항

ㅇ 점용위치 : 전농동 188-7번지 앞 184-22 도로

ㅇ 신 청 인 : 서울특별시 동부교육지원청 교육장(02-2210-1397)

ㅇ 점용목적 : 차량진출입시설

□ 협의내용

검토기관(부서)	검 토 내 역	검 토 의 견
동대문소방서	ㅇ 소화전 저촉 및 이전 여부 ㅇ 기타 관련사항	ㅇ차량진출입시설 설치 시 소화전이 저촉되어 이설 시 동대문소방서 재난관리과 용수담당과 협의하여 주시기 바라며, 이설 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자가 부담 하여야 합니다.

□ 기타 검토의견

2017.  6.  23 .

심사자 : 재난관리과    담당 :  박창준   (인)

재무과장 귀하