	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 청사시설물 공사 등 하자검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 시행령 제70조『하자검사』

나. 소방행정과-7630(2017.06.15.)호『2017년도 상반기 청사시설물 공사 등 하자검사 계획』

2. 우리 서에서 직접 발주한 공사 및 물품구매 건에 대한 2017년 상반기 하자검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대  상: 청사시설물 보수보강공사 등 20건

나. 검사자: 해당 부서의 장, 담당자 2명이상 하자검사 실시

다. 결  과

○ 양호: 18건

○ 불량: 2건(`16년 신영119안전센터 환경개선공사 하자 발생)

(`17년 신교119안전센터 환경개선공사 하자 발생)

3. 결과 조치

가. **************************

- 신영119안전센터 환경개선 공사 하자 발생에 따른 보수 요청

나. ****************************

- 신교119안전센터 환경개선 공사 하자 발생에 따른 보수 요청

다. 하자보수내역 : 신영119안전센터 차고바닥 도색 일부 불량 및 신교119안전센터 도어체크 미설치된 6곳 재설치.

붙임  1. 2017년 상반기 정기 하자검사 관리대장 1부

2. 하자검사조서(별도첨부).  끝.

담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방서장	06/23 代전영환
협조자
시행	소방행정과-8013	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	부분공개(6)