결재	주무관	간호1과장	간호부장
	강희자	代김남희	06/26 강영자

문서번호 :	간호부-6805

주방기구소독기 수리결과 보고서

기기명	물품일련번호		취득금액		구매일자	비 고
주방기구소독기	1867856		2,964,000원		2014.01.27
■ 수리내역 및 수리결과
수리 내역		도어 스위치 교체
수리 결과		문개폐 및 작동 정상 확인
■ 수리 결과 사진
수리 전				수리 후
■ 기타의견
수리비용 : 44,000원

위의 의료기기에 대하여 수리(점검)를 완료하였음을 보고합니다.

2017년  6월  19일