아리수 품질확인제 추진실적보고(2017.1.1~6.23)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이승열	이동조	06/26 김인웅

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제         수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.  6.  26.

보고자 : 공업6급 이 승 열

□ 아리수 품질확인제 추진결과

○ 검사기간 : 2017. 1. 1 ~ 6.  23.(금)

○ 검사대상 : 민원 및 아파트 방문 수질검사

○ 검 사 원 : 직원 3명, 수질검사원 18명

○ 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 검사실적 : 16,176개소 / 33,750개소, 47.9%

- 학교,공원,유치원,공공기관 음수대 수질검사, 아파트 방문 수질검사

검사기간	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문검사 이행률(%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	거부	부재		계	개선	미개선
6.16~6.23	4,454	1,523	1,523	0	2,931	5	2,926	34.1%	0	0	0
누 계	37,803	15,648	15,648	0	24,152	45	24,107	41.3%	0	0	0

- 옥내급수관 개량공사 수질검사

검사기간	검사실시 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
6.16~6.23	16	16	16	0
누 계	237	237	237	0

- 민원 수질검사

검사기간	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
6.16~6.23	11	11	11	0
누 계	291	291	283	8	부적합 8건 개선완료