		강남수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(서초 114)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002017035425
처리일자	2017년 06월 27일 10 시 00 분
공사장소	서울특별시 서초구 효령로27길 92 ( 방배동 A 에이 ) ( 06682 서초구 방배동 927-1 A 에이 )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/06/26		검사일	2017/06/27		검사자	김일구
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	보비테크		주 소	서울특별시 관악구 관천로11길 111 ( 신림동 ) ( 08762 관악구 신림동 507-9 )
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김일구				시설관리과장					06/27 박희철
협조자
시행			시설관리과-14882										(						)		접수												(						)
우						강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		3146-4895							/전송			3146-4939					/														/	부분공개(6)