문서번호	시설보수과-2298
보존기간	년
결재일자	2017.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
양지웅		전결 06/27 박춘배
협 조
	주무관		최태석

2017년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[중랑교 등 12개 도로시설물]

2017. 6.

성 동 도 로 사 업 소

(시 설 보 수 과)

2017년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[중랑교 등 12개 도로시설물]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2017년 상반기 시설물 정기점검을 실시하고, 점검결과 지적사항에 대한 조치  결과 및 계획 보고임.

1		관 련 근 거

안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

상반기 정기점검 시행 계획

○ 시설보수과-681(`17. 2. 16.) : 『2017년 도로시설물 상반기 정기점검 계획』

2		담당시설물 현황

대상 시설물 및 점검 현황(최근)

연번	종별	시설물명	점검현황	연번	종별	시설물명	점검현황
1	2종	중랑교	2017년 정밀점검용역중 2016년 하반기 정기점검	8	법정 외	제1제기교	2017년 자체정밀점검 2016년 하반기 정기점검
2		응봉 지하차도	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
				9		제2제기교	2017년 자체정밀점검 2016년 하반기 정기점검
3		신답 지하차도	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
				10		청량제2고가	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
4	법정외	먹골교	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
				11		동일로 지하차도	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
5		동진교	2017년 자체정밀점검 2016년 하반기 정기점검
				12		군자교동측 지하차도	2016년 정밀점검용역 2016년 하반기 정기점검
6		용두4교	2017년 자체정밀점검 2016년 하반기 정기점검
7		용두교	2017년 자체정밀점검 2016년 하반기 정기점검	2종 3개소, 법정외 9개소

3		정기점검 개요

점 검 명 : 『2017년 상반기 도로시설물 정기점검』

점검일시 : 2017. 3. ~ 6. (4개월)

점 검 자 : 시설물 담당자 2인 1조(우기대비점검 등 필요 시 외부전문가 합동 시행)

점검일수 : 총 점검계획일수 25일

○ 대상 시설물별

연번	종별	시설물명	점검일수(일)	연번	종별	시설물명	점검일수(일)
1	2종	중랑교	3	8	법정외	제1제기교	2
2		응봉지하차도	2
				9		제2제기교	2
3		신답지하차도	2
				10		청량제2고가	2
4	법정외	먹골교	2
				11		동일로 지하차도	2
5		동진교	2
6		용두4교	2
				12		군자교동측 지하차도	2
7		용두교	2	2종 3개소, 법정외 9개소

4		정기점검 결과

상반기 정기점검 총괄

연번	시설물명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				조치중 건수	비고
		계	상반기	계	상반기	계	직영반	일상유지	기타
계	12개소	27	27	21	21	21	10	9	2	6
1	중랑교	3	3	2	2	2	2
2	신답지하차도	3	3	3	3	3	2	1
3	응봉지하차도	2	2
4	먹골교	2	2	3	3	3		2	1	2	작업지시
5	동진교	3	3	3	3	3	1	2
6	용두4교	2	2	2	2	2		1	1	1	작업지시
7	용두교	2	2	1	1	1		1		1	〃
8	제1제기교	2	2	2	2	2	1	1		1	〃
9	제2제기교	2	2	1	1	1	1
10	청량제2고가	2	2	1	1	1	1
11	동일로 지하차도	2	2	2	2	2	1	1		1	작업지시
12	군자교동측 지하차도	2	2	1	1	1	1

※ 조치중 현황(6건) : 점검결과 참조

5		조 치 의 견

2017년 상반기 도로시설물 정기점검 결과 미 조치사항 6건에 대하여 일상유지보수업체로 하여금 정비토록 조치.

붙임  1. 2017년 상반기 정기점검 결과 집계표 1부.

2. 우기대비 점검보고서 및 정기점검보고서 각1부.  끝.