문서번호	역사문화재과-11548
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시문화재관리팀장	역사문화재과장
최영민		代신승재	06/28 정상훈
협조

- 2017년 제06차- 문화재위원회(건축분과)회의 결과 보고

2017. 06.

- 2017년 제06차 -

문화재위원회(건축분과)회의 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2017. 06. 22(목) 14:00 ~17:00

○ 장    소 : 서소문청사 1동 4층 회의실

○ 참석위원 : 문화재위원(건축분과) 6명

○ 회의안건 : 총 9건(심의 8건, 자문 1건)

□ 안건별 심의 결과(가결 8, 자문1)

안 건 명	구분	의결 내용
[서울 용산신학교, 원효로 예수성심성당] 지반 및 배수로 정비 공사	심의	[원안가결] - 원안가결.
[탑골공원] 서문 보수·정비	심의	[조건부가결] - 예산이 부족해 보이므로 지붕 누수 잡는 것이 우선으로 판단됨에 따라 지붕 중심으로 예산을 사용하고 단청은 예산이 되는 범위 안에서 시행.
[탑골공원 팔각정] 지붕 기와 고르기 및 주두 이하 단청 공사	심의	[조건부가결] - 낙양 단청은 보수의 필요성이 없다고 판단되므로 사업 범위 중 낙양 단청은 제외하고 사업 실행.
[경운동 민병옥 가옥] 조경 및 담장 재정비	심의	[조건부가결] - 원형 고증 작업을 통해서 기존 경운동 민병옥 가옥을 자문해주신 문화재(전)위원님들께 자문받아 사업 시행.
[흥천사 극락보전] 허가사항 설계변경 ※ 보이상 해체 후 초석드잡이(기존) → 연목이상 해체 후 기둥드잡이(변경)	심의	[원안가결] - 원안가결.
[봉은사 선불당] 봉은역사공원 마스터플랜 변경 및 기존·변경 마스터플랜에 의한 건물 신축	심의	[조건부가결] - 비향원, 신종루에 대해서는 원안가결하되 변경된 마스터플랜 중 북극보전은 보존하고 나머지(응향각, 운하당 요사체, 기도회랑, 화장실, 매화당)에 대해서는 봉은사 내부가 정리되면 현장조사 후 재심의.
[만리동 정영국 가옥] 담장 보수·정비	심의	[조건부가결] - 담장을 낮추고 토사가 묻히는 곳에는 구조변경한 도면을 문화재위원에게 검토 받고, 가옥 소유자에게 담장이 낮아지고 식재로 차폐하는 예상도를 가져가 설명드릴 것. ※ 가능하면 소공원 이동 동선을 가옥과 이격 시킬 수 있도록 고려할 것
[양천향교 터] 주변 공동주택(빌라) 신축공사	심의	[조건부가결] - 심의자료에 제출한 건물의 최고 높이가 변동 없도록 공사할 것 .
서울시 문화재 보호구역 적정성 검토	자문	[자문결과] ************* 위원으로 소위원회를 구성하여 사업 시행.

붙임  *****************************************

2. 2017년 제6차 건축물분과 회의록(공개용)              1부.

**************************************  **