[붙임 1]

【 베란다형 태양광 미니발전소 보급업체 및 제품】

[단위: 천원]

	보급업체	형 태	용량(W)	제품규격	설치 가격	서울시 보조금	동작구 보조금	자부담	사용제품
1	서울시민햇빛발전협동조합 ☎070-7687-0606	거치형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	615	415	100	100	<모듈> -에스에너지(SN260P-23) -이엠테크(EMS260-A60D) -한솔테크닉스(HS130MH-E01) <인버터> -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) -엘지전자(LM305KS-G1) <계측기> -다원디엔에스(PM B310-S) <거치대> -해드림협동조합
			260W (130W×2장)	1.3×0.7m	680	490	100	90
			520W (260W×2장)	1.6×0.9m	1,230	600	100	470
		콘솔형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	675	415	100	160
			520W (260W×2장)	1.6×0.9m	1,270	660	100	510
			780W (260W×3장)	1.6×0.9m	1,850	790	100	960
2	㈜경동솔라 에너지 ☎1666-8066	거치형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	630	415	100	115	<모듈> -럭스코(LXP-4J260A2) -럭스코(LXS-4K300B1) <인버터> -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <거치대> -경동솔라에너지
			300W (300W×1장)	1.8×0.9m	720	475	100	145
3	㈜마이크로 발전소 ☎070-4900-4686	거치형	200W (50W×4장)	0.9×0.3m	650	400	100	150	<모듈> -신스키(MPS-50) -아메리솔라(AS-6P30-250W) -아메리솔라(AS-6P-300W) <인버터> -두리계전(DM-250) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <계측기> -다원디엔에스(PM-B310-S) -Shenzhen(GWF-171) <거치대> -마이크로발전소
			250W (50W×5장)	0.9×0.3m	730	475	100	155
			300W (50W×6장)	0.9×0.3m	810	550	100	160
		콘솔형	250W (250W×1장)	1.6×0.9m	650	400	100	150
			300W (300W×1장)	1.9×0.9m	700	475	100	125
			600W (300W×2장)	1.9×0.9m	1,300	700	100	500
			900W (300W×3장)	1.9×0.9m	1,900	850	100	950
		앙카형	250W (250W×1장)	1.6×0.9m	650	400	100	150
4	해드림협동 조합 ☎02-388 -6003	거치형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	615	415	100	100	<모듈> -에스에너지(SN260P-23) -에스에너지(SN310P-23) <인버터> -한솔테크닉스(HSPV-250) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <계측기> -다원디엔에스(PM-B310-S) <거치대> -해드림협동조합
			520W (260W×2장)	1.6×0.9m	1,230	660	100	470
		콘솔형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	655	415	100	140
			310W (310W×1장)	1.9×0.9m	700	480	100	120
			520W (260W×2장)	1.6×0.9m	1,310	660	100	550
			620W (310W×2장)	1.9×0.9m	1,400	710	100	590
5	㈜현대S.W.D.산업 ☎031-413 -1012 *전기공사업 면허보유 →상계신청 가능	거치형	250W (250W×1장)	1.4×1.0m	680	400	100	180	<모듈> -LG전자(LG250S9W-M3) -에스에너지(SN260P-23) <인버터> -LG전자(LM305KS-G1) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <계측기> -서준전기(SJPM-C16) <거치대> -현대SWD산업 -솔라테라스
			260W (260Wx1장)	1.6×0.9m	605	415	100	90
			500W (250W×2장)	1.4×1.0m	1,320	650	100	570
		앙카형	250W (250W×1장)	1.4×1.0m	730	400	100	230
			500W (250W×2장)	1.4×1.0m	1,400	650	100	650
6	녹색드림 협동조합 ☎070-4283-7048	거치형	250W (250W×1장)	1.6×0.9m	590	400	100	90	<모듈> -LG전자(LG250S9W-M3) -아메리솔라(AS-6P30-260W) -아메리솔라(AS-6P30-300W) -아메리솔라(AS-6P30-310W) -한화큐셀(HSL60S-260B) -한솔테크닉스(HS260MB-AN1) -한솔테크닉스(HS300MD-J01) <인버터> -LG전자(LM305KS-G1) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <계측기> -서준전기(SJPM-C16) 다원디엔에스(PM-B310-S) <거치대> -녹색드림협동조합
			260W (260W×1장)	1.6×0.9m	610	415	100	95
			300W (300W×1장)	1.9×0.9m	700	475	100	125
			310W (310W×1장)	1.9×0.9m	710	480	100	130
		앙카형	260W (260W×1장)	1.6×0.9m	680	415	100	165
			300W (300W×1장)	1.9×0.9m	780	475	100	205
7	광전이앤지 협동조합 ☎02-877 -6909	거치형	250W (250W×1장)	1.6×0.9m	590	400	100	90	<모듈> -대흥테크뉴(AS-6P30-250W) -대흥테크뉴(AS-6P30-260W) -대흥테크뉴(AS-6P30-300W) -대흥테크뉴(AS-6P-310W) -한화큐셀(HSL60P6-PC-5-260B) -한화큐셀(HSL72P6-PC-5-310) <인버터> -LG전자(LM305KS-G1) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기일체형) <계측기> -다원디엔에스(PM-B310-S) <거치대> -우리산업기술
			260W (260W×1장)	1.6×0.9m	610	415	100	95
			300W (300W×1장)	1.9×0.9m	690	475	100	115
			310W (300W×1장)	1.9×0.9m	700	480	100	120
			500W (250W×2장)	1.6×0.9m	1,200	650	100	450
		앙카형	250W (250W×1장)	1.6×0.9m	650	400	100	150
			260W (260W×1장)	1.6×0.9m	670	415	100	155
			300W (300W×1장)	1.9×0.9m	750	475	100	175
			310W (300W×1장)	1.9×0.9m	760	480	100	180
			500W (250W×2장)	1.6×0.9m	1,300	650	100	550

※ 2017년 서울시 및 동작구 태양광 미니발전소 보급지원 사업으로 선정된 업체 및 제품은 서울시 추가공고에 따라 변동될 수 있음