문서번호	도로관리과-11075
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		도로관리팀장	도로관리과장
안계훈		최연우	07/05 배광환
협조
	사무관		김흥정

횡단보도 도로조명 개선 TF 회의(1차) 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
횡단보도 도로조명개선 TF운영 계획(도로관리과-7208)

2017. 7. 4

도로관리과

- 교통사고 취약지역 보행안전을 위한 -

횡단보도 도로조명 개선 TF 회의(1차) 개최 결과 보고

횡단보도, 상충구역(교차로, 버스정류장 등)에서의 보행자 안전을 위하여 KS도로조명기준에 근거한 설치 기준으로 정립 추진하고자 TF회의(1차)를 개최하고 그결과를 보고드립니다.

-관련근거 : 도로안전시설 설치 및 관리지침, 조명시설 편(국토교통부 `16.10. 4.)

횡단보도 도로조명 개선 TF운영 계획(도로관리과-7208, `17.4.21)

□ 회의개요

○ 일시/장소 : ’17. 7. 4(화) 14:00 / 도로관리과 회의실

○ 참석대상 : 총 12명(외부 2명, 내부 10명)

- 외부(2명) : 이신해(서울연구원 연구원), 강성구(벽산파워(주), 철도신호기술사)

- 내부(10명)

· 도로관리과 3명(도로관리과장, 도로조명팀장, 담당자)

· 도시빛정책과 2명(도시빛정책팀장, 업무담당자)

· 교통운영과 2명(신호시설팀장, 업무담당자)

· 안건 제출 업무담당자 3명(남부도로사업소, 강북구청, 도봉구청)

□ 회의안건 : 심의 13개소 안건 검토서 –별첨-

○ 13개소 횡단보도 도로조명시설 검토

○ 13개소 횡단보도 도로조명 개선방안 논의 및 개선방안 확정 의결

□ 안건별 의결 결과 : 심의 의결서 –별첨 -

○ 기존 가로등주를 활용한 등기구 및 광원용량 개선 : 9개소

○ 가로등 통합신호등주 설치 : 4개소

□ 행정사항

○ 시설개선 의결사항 관련부서 통보

○ 외부 기술 자문위원 참석수당 지출

- 자문수당 : 200,000원(자문위원 2명 × 100,000원 = 200,000원)

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로유지 일상관리, 일반운영비, 사무관리비

- 지급방법 : 참석 자문위원 개인 계좌입금.

붙임 1) 횡단보도 조로조명시설 개선 심의 의결서 1부.

2) 횡단보도 도로조명 실태점검 보고서 1부.    끝.

횡단보도 도로조명 개선 TF 회의(1차)