고장발생 보고서

1. 제    목 : 본사 노사협력처 에어컨 수리 요청

2. 일반사항

가. 고장기기 : 에어컨 패키지형, LPNX605S

나. 고장내용 : 가동 시 기기 바닥으로 유수현상 발생

다. 고장일자 : 2017년 6월

라. 기기제원

역 사 명	기 능 실	용 량	제 조 사	비 고
본사	노사협력처	15평형	LG전자

3. 기기보수이력 :

4. 고장발견 및 원인

가. 고장발견 : 가동 시 기기 바닥으로 유수현상 발생

나. 고장원인 : 모름

5. 건의사항

따로붙임 : 관련사진 1부.  끝.

2017년   7월   6일

노 사 협 력 처

사진 대장