투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 921공구 책임감리원
(경유)
제목	지하철 921공구 본선환기구 규격변경 검토결과 통보

1. 유신감(921) 14-132(2014.4.8.)호와 관련입니다.

2. 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사와 관련하여 귀 감리단에서 우리본부로 보고한 본선환기구 935E1 외 5개소의 규모변경 건과 관련하여 내용 검토한 바, 변경된 환기구의 단면적 규격이 적정하고, 송풍기 반입 등 유지관리에 지장없는 것으로 판단되어 승인하고 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송영무		설비공사과장	김호성		도시철도설비부장	04/11 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3444	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7315	/전송	02-772-7308	/	sym6012@seoul.go.kr	/	대시민공개